Znalec: Ing. Marian Novotný,Venevská 20, 990 01 Veľký Krtíš,tel. 0907 211 666,  E - mail: novotny.marian@post.sk , marian.novotny@azet.sk , Znalec pre odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných prác. Evidenčné číslo znalca 912534

Zadávateľ: DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava

Číslo spisu (objednávky): Objednávka DD 67-2020 zo dňa 12.10.2020

ZNALECKÝ POSUDOK

číslo: 149/2020

Vo veci: Stanovenia všeobecnej hodnoty Rodinného domu súp. č. 342, Garáže na parc. č. 207/2  s príslušenstvom a pozemkami  parc. C KN č. 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 209/1 v obci Čakanovce, katastrálne územie Čakanovce, okres Lučenec.

Počet strán (z toho príloh):39(12)

Počet vyhotovení:5

## I. ÚVOD

1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania:

Stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľností vedených Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom, na výpise z KN z LV č. 1125  pre obec Čakanovce, katastrálne územie Čakanovce.

Jedná sa o Rodinný dom súp. č. 342, garáž na parc. č. 207/2  s príslušenstvom a pozemkami  parc. C KN č. 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 209/1  v obci Čakanovce, katastrálne územie Čakanovce, okres Lučenec.

2. Účel znaleckého posudku: Výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu): Ku dňu ohliadky k 03.11.2020

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:  k 17.11.2020

5. Podklady na vypracovanie posudku :

a) Dodané zadávateľom :

- Výpis z katastra nehnuteľností z listu vlastníctva č. 1125, pre obec Čakanovce ,k.ú. Čakanovce zo dňa 13.10.2020, vydal Okresný úrad Lučenec, katastrálny odbor - vytvorený cez katastrálny portál

- Kópia  katastrálnej mapy, pre obec Čakanovce, k.ú. Čakanovce, zo dňa 13.10.2020, vydal Okresný úrad Lučenec, katastrálny odbor - cez katastrálny portál

- Objednávka DD 67-2020 zo dňa 12.10.2020 - originál

- Potvrdenie Obce Čakanovce č.j. 11/2017-Potv. zo dňa 4.4.2017 o veku rodinného domu - fotokópia

b) Získané znalcom :

- zameranie a zakreslenie skutočného stavu nehnuteľnosti

- obhliadka nehnuteľnosti

- fotodokumentácia súčastného stavu nehnuteľností

6. Použité právne predpisy a literatúra:

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení  vyhlášky MS SR č. 213/2017 Z.z.

- Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z.z., zákona č. 65/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z.

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

- Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb.

- Indexy cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ III.Q 2020 spracované pomocou pomeru indexov cien stavebných prác ŠÚ SR podľa klasifikácie stavieb.

- Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

- Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3

7. Definícia posudzovaných veličín a použitých postupov:

a)  Definície pojmov

- Všeobecná hodnota (VŠH) - je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty. Ekvivalentným pojmom je trhová hodnota.

- Východisková hodnota (VH) - je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. Ekvivalentným pojmom je reprodukčná obstarávacia hodnota alebo nová cena. V zmysle medzinárodných ohodnocovacích štandardov sa jedná o princíp nákladového určenia hodnoty.

- Technická hodnota (TH) - je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania. Ekvivalentným pojmom je reprodukčná zostatková hodnota alebo časová cena.

- Technický stav stavby (TS) - je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby.

- Výnosová hodnota (HV) - je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou.

- Opotrebenie stavby (O) - je percentuálne vyjadrenie opotrebenia stavby.

- Vek stavby (V) - je vek stavby v rokoch od začiatku užívania k termínu posúdenia / ohodnotenia.

- Zostatková životnosť stavby (T) - je predpokladaná doba ďalšej životnosti stavby v rokoch až do predpokladaného zániku stavby.

- Predpokladaná životnosť stavby (Z) - je predpokladaná (alebo stanovená) celková životnosť stavby v rokoch.

b)  Definície použitých postupov

Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia domu určená  lineárnou metódou.

Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb

Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy:

- Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu),

- Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp metódy je založený na váženom priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb. Výnosová hodnota stavieb sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia alebo kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s následným predajom),

- Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na technickú hodnotu).

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov

Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy:

- Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku),

- Výnosová metóda (Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia),

- Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na východiskovú hodnotu pozemkov).

8. Osobitné požiadavky zadávateľa:

V prípade neumožnenia ohliadky nehnuteľnosti zo strany vlastníka nehnuteľnosti, ohodnotenia vykonať na základe dostupných údajov.

## II. POSUDOK

### 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Výber použitej metódy:

Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. v znení vyhlášky č. 213/2017 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti je použitá  metóda polohovej diferenciácie. Kombinovanú metódu stanovenia všeobecnej hodnoty nie je možné použiť, nakoľko nie sú relevantné podklady o prenájme nehnuteľností v danej lokalite. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ nehnuteľnosti na porovnanie minimálne troch nehnuteľností podobného typu a rozsahu.

Metóda polohovej diferenciácie

Metóda vychádza zo základného vzťahu:

VŠHS = TH * kPD [€],

kde:	TH 	– technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH,

kPD 	– koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou  a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH)

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike USI. Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh nehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité priemerné koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).

Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu:

VŠHPOZ = M * (VHMJ  * kPD)	[€],

kde	M 	- počet merných jednotiek (výmera pozemku),

VHMJ  	- východisková hodnota na 1 m2 pozemku

kPD 	- koeficient polohovej diferenciácie

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, vydanej ÚSI v Žiline (ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový ukazovateľ  je vytvorený v zmysle citovanej metodiky podľa prílohy č. 1. Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený na m2 zastavanej plochy podlažia. Koeficient vyjadrujúci vývoj cien v stavebníctve je stanovený podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre III.Q 2020.

b) Vlastnícke a evidenčné údaje :

Podľa výpisu z KN z LV č. 1125 zo dňa 13.10.2020 je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci Čakanovce, katastrálne územie Čakanovce, okres Lučenec.

ČASŤ A: MAJETKOVÁ  PODSTATA

PARCELY registra "C"

Parcela číslo 207/1     Zastavané plochy a nádvoria         výmera   104 m2

Parcela číslo 207/2     Zastavané plochy a nádvoria         výmera   228 m2

Parcela číslo 208/1     Záhrada                             výmera    64 m2

Parcela číslo 208/2     Orná pôda                           výmera  2366 m2

Parcela číslo 209/1     Orná pôda                           výmera   137 m2

Stavby

Rodinný dom               súpisné číslo 342          na parcele č. 207/1

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Účastník právneho vzťahu:  Vlastník

1 Kubáň Dominik r. Kubáň, 985 58 Radzovce 549, SR

Dátum narodenia: 27.8.1997

Spoluvlastnícky podiel:       1/1

ČASŤ C: ŤARCHY

Por. č.:1

Záložné právo v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:00151653 č.V 1500/2017 z 19.6.2017 na pozemky registra CKN parc.č.207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 209/1 a stavbu s.č. 342 na pozemku registra C KN parc.č. 207/1

Iné údaje:

Bez zápisu.

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:

Miestna ohliadka  nehnuteľnosti spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 3.11.2020 za účasti matky vlastníka nehnuteľnosti p. Eleny Kubáňovej a znalca.

Zameranie skutočného stavu nehnuteľnosti zhotovené znalcom v deň ohliadky dňa 3.11.2020.

Fotodokumentácia súčasného stavu  nehnuteľnosti zhotovená znalcom pri ohliadke dňa 3.11.2020.

d) Technická dokumentácia, porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie  so zisteným skutočným stavom:

Od nehnuteľnosti, ktorá je predmetom znaleckého posudku nebola predložená  projektová dokumentácia. Skutočný stav rodinného domu s. č. 342 a príslušenstva rodinného domu bol zistený meraním a je zakreslený v prílohe znaleckého posudku na základe zamerania znalcom v deň ohliadky.

Podľa potvrdenie Obce Čakanovce zo dňa 04.04.2017, bol rodinný dom s. č. 342 postavený pred rokom 1976. Miestnym šetrením bolo zistené, že rodinný dom bol postavený v roku 1970. V rokoch 2014 až 2015 bola zhotovená čiastočná rekonštrukcia domu v rozsahu - výmena strešnej krytiny, výmena okien za plastové a bezpečnostné vstupné dvere. V rokoch 2017 až 2018 bola na dome zhotovená ďalšia rekonštrukcia v rozsahu - rekonštrukcia kuchyne, kúpelne, úprava povrchov stien, podlahy a keramické obklady. Rodinný dom sa v súčasnej dobe využíva na bývanie.

Garáž na parc. č. 207/2 bez súpisného čísla bola postavená v roku 1970.

Opotrebenie nehnuteľností zodpovedá ich veku preto bude stanovené lineárnou metódou.

e) Údaje katastra nehnuteľností, porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so zisteným skutočným stavom:

Rodinný dom súp. č. 342 na parc. č. 207/1  je vedený na výpise z KN z LV č. 1125, ktorý vyhotovil Okresný úrad Lučenec, katastrálny odbor,  dňa 13.10.2020, cez katastrálny portál a zakreslený na aktuálnej kópii  katastrálnej mapy pre obec Čakanovce, k.ú. Čakanovce, ktorú vyhotovil Okresný úrad Lučenec, katastrálny odbor, dňa 13.10.2020,cez katastrálny portál.

Garáž na parc. č. 207/2 nie je vedená na LV, ale je zakreslená na katastrálnej mape.

Súbor popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností  je  v súlade so zisteným skutočným stavom nehnuteľnosti, až na vyššie uvedenú odchýlku.

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:

1. Rodinný dom s. č. 342

2. Garáž na parc. č. 207/2

3. Plot

4. Studňa

5. Vonkajšie úpravy

5.1 Kanalizačná prípojka

5.2 Vodovodná prípojka

5.3 Domáca vodáreň

5.4 Žumpa

5.5 Spevnená plocha

5.6 Vonkajšie schody

5.7 Prípojka plynu

6. Pozemky parc. č. 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 209/1

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: Nie sú žiadne.

### 2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

#### 2.1 RODINNÉ DOMY

##### 2.1.1 Rodinný dom súp. č. 342

POPIS STAVBY

Zatriedenie podľa JKSO s prevodom na Klasifikáciu stavieb:

JKSO 803 6 - Domy rodinné jednobytové

KS   111 0 - Jednobytové budovy

Rodinný dom súp. č. 342  spĺňa podmienky § 43 b,  Zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon), kde rodinný dom je obytný dom v ktorom najmenej polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, je určený predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie a má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Umiestnenie stavby:

Rodinný dom súp. č. 342  na parcele C KN č. 207/1  situovaný ako samostatne stojaci dom v zástavbe rodinných domov  v okrajovej časti obce Čakanovce, katastrálne územie Čakanovce, okres Lučenec.

Podľa potvrdenie Obce Čakanovce zo dňa 04.04.2017, bol rodinný dom s. č. 342 postavený pred rokom 1976. Miestnym šetrením bolo zistené, že rodinný dom bol postavený v roku 1970. V rokoch 2014 až 2015 bola zhotovená čiastočná rekonštrukcia domu v rozsahu - výmena strešnej krytiny, výmena okien za plastové a bezpečnostné vstupné dvere. V rokoch 2017 až 2018 bola na dome zhotovená ďalšia rekonštrukcia v rozsahu - rekonštrukcia kuchyne, kúpelne, úprava povrchov stien, podlahy a keramické obklady. Rodinný dom sa v súčasnej dobe využíva na bývanie.

Opotrebenie nehnuteľnosti zodpovedá jej veku preto bude stanovené lineárnou metódou, predpokladám životnosť 110 rokov.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o dvojpodlažný rodinný dom s  jedným nadzemným a jedným podzemným  podlažím, podzemné podlažie je len v časti zastavanej plochy domu,  pôdoryssného tvaru L, so sedlovou strešnou koštrukciou.

I. podzemné podlažie - kotolňa, schodisko

I. nadzemné podlažie - 2 x izba, kuchyňa, kúpeľňa s wc, komora, chodba(veranda), kotolňa, sklad

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP, 1. NP - murované z tehál (plná,metrická,) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - 1. NP - tehlové (priečkovky)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické,; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - 1. PP - cementový poter

- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, ; krytiny strechy na krove - 1. NP - lepenkové lepenkový šindel; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - vápenné a vápenno-cementové hladké

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - samostatnej sprchy; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - 1. PP - zvlakové; 1. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP - plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP -  veľkoplošné parkety (laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter,; 1. NP - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák plynový s elektrickou rúrou; 1. NP - drezové umývadlo nerezové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa plastová jednoduchá; 1. NP - umývadlo; 1. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na plyn,

- Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z plastového potrubia len studenej vody; 1. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický,

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové  potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	803 6 Domy rodinné jednobytové

KS:	111 0 Jednobytové budovy

MERNÉ JEDNOTKY

| Podlažie | Začiatok užívania | Výpočet zastavanej plochy | ZP [m2] | kZP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PP | 1970 | 1,2*(2,84*2,07) | 7,06 | 120/7,06=16,997 |
| 1. NP | 1970 | 9,5*8,25+8,5*3,6 | 108,98 | 120/108,98=1,101 |

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE

| Bod | Položka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osadenie do terénu |  |
|  | 1.1.a v priemernej hĺbke 2 m a viac so zvislou izoláciou | 1055 |
| 4 | Murivo |  |
|  | 4.1.c murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm | 1290 |
| 6 | Vnútorné omietky |  |
|  | 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené | 400 |
| 7 | Stropy |  |
|  | 7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické | 1040 |
| 16 | Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice |  |
|  | 16.6 cementový poter | 180 |
| 17 | Dvere |  |
|  | 17.8 zvlakové | 110 |
| 23 | Dlažby a podlahy ost. miestností |  |
|  | 23.6 cementový poter, tehlová dlažba | 50 |
| 25 | Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) |  |
|  | 25.1 svetelná, motorická | 280 |
| 30 | Rozvod vody |  |
|  | 30.2.b z plastového potrubia len studenej vody | 20 |
|  | Spolu | 4425 |

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

|  | Spolu | 0 |
| --- | --- | --- |

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

| Bod | Položka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 2 | Základy |  |
|  | 2.2.a betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou | 520 |
| 3 | Podmurovka |  |
|  | 3.4.b podpivničené do 1/2 ZP - priem. výška do 50 cm - omietaná, škárované tehlové murivo | 165 |
| 4 | Murivo |  |
|  | 4.1.c murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm | 1290 |
| 5 | Deliace konštrukcie |  |
|  | 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) | 160 |
| 6 | Vnútorné omietky |  |
|  | 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené | 400 |
| 7 | Stropy |  |
|  | 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové | 760 |
| 8 | Krovy |  |
|  | 8.3 väznicové sedlové, manzardové | 575 |
| 10 | Krytiny strechy na krove |  |
|  | 10.6.c lepenkové lepenkový šindel | 955 |
| 12 | Klampiarske konštrukcie strechy |  |
|  | 12.2.b z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty | 55 |
| 13 | Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) |  |
|  | 13.2 z pozinkovaného plechu | 20 |
| 14 | Fasádne omietky |  |
|  | 14.1.c vápenné a vápenno-cementové hladké nad 2/3 | 180 |
| 17 | Dvere |  |
|  | 17.3 hladké plné alebo zasklené | 135 |
| 18 | Okná |  |
|  | 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením | 530 |
| 19 | Okenné žalúzie |  |
|  | 19.2 plastové | 75 |
| 22 | Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) |  |
|  | 22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) | 355 |
| 23 | Dlažby a podlahy ost. miestností |  |
|  | 23.2 keramické dlažby | 150 |
| 24 | Ústredné vykurovanie |  |
|  | 24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely | 480 |
| 25 | Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) |  |
|  | 25.1 svetelná, motorická | 280 |
| 30 | Rozvod vody |  |
|  | 30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja | 35 |
| 31 | Inštalácia plynu |  |
|  | 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu | 35 |
|  | Spolu | 7155 |

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

| 33 | Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika |  |
| --- | --- | --- |
|  | 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (2 ks) | 20 |
| 34 | Zdroj teplej vody |  |
|  | 34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním (1 ks) | 65 |
| 35 | Zdroj vykurovania |  |
|  | 35.1.a kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla (1 ks) | 155 |
| 36 | Vybavenie kuchyne alebo práčovne |  |
|  | 36.2 sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková) (1 ks) | 60 |
|  | 36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) | 30 |
|  | 36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (1.6 bm) | 88 |
| 37 | Vnútorné vybavenie |  |
|  | 37.3 vaňa plastová jednoduchá (1 ks) | 65 |
|  | 37.5 umývadlo (1 ks) | 10 |
|  | 37.9 samostatná sprcha (1 ks) | 75 |
| 38 | Vodovodné batérie |  |
|  | 38.3 pákové nerezové (3 ks) | 60 |
| 39 | Záchod |  |
|  | 39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) | 25 |
| 40 | Vnútorné obklady |  |
|  | 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks) | 80 |
|  | 40.4 vane (1 ks) | 15 |
|  | 40.5 samostatnej sprchy (1 ks) | 20 |
|  | 40.6 WC min. do výšky 1 m (1 ks) | 30 |
|  | 40.7 kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks) | 15 |
| 45 | Elektrický rozvádzač |  |
|  | 45.1 s automatickým istením (1 ks) | 240 |
|  | Spolu | 1053 |

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,638

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

| Podlažie | Výpočet RU na m2 ZP | Hodnota RU [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| 1. PP | (4425 + 0 * 16,997)/30,1260 | 146,88 |
| 1. NP | (7155 + 1053 * 1,101)/30,1260 | 275,99 |

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Podlažie | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PP | 1970 | 50 | 60 | 110 | 45,45 | 54,55 |
| 1. NP | 1970 | 50 | 60 | 110 | 45,45 | 54,55 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| 1. PP z roku 1970 |  |  |
| Východisková hodnota | 146,88 €/m2*7,06 m2*2,638*0,95 | 2 598,76 |
| Technická hodnota | 54,55% z 2 598,76 | 1 417,62 |
| 1. NP z roku 1970 |  |  |
| Východisková hodnota | 275,99 €/m2*108,98 m2*2,638*0,95 | 75 376,95 |
| Technická hodnota | 54,55% z 75 376,95 | 41 118,13 |

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

| Podlažie | Východisková hodnota [€] | Technická hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| 1. podzemné podlažie | 2 598,76 | 1 417,62 |
| 1. nadzemné podlažie | 75 376,95 | 41 118,13 |
| Spolu | 77 975,71 | 42 535,75 |

#### 2.2 GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ

##### 2.2.1 Garáž na parc. č. 207/2

POPIS STAVBY

Umiestnenie stavby:

Vo dvore domu na parc. č. 207/2, garáž bola postavená v roku 1970. Opotrebenie je počítané lineárnou metódou, predpokladám životnosť 80 rokov.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu s jedným nadzemným podlažím, obdĺžnikového pôdorysného tvaru s plochou strešnou konštrukciou.

Technické riešenie:

- Základy - betónové, podmurovka betónová

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

- Strecha - krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy - hrubé betónové,

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistky

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	812 6 Budovy pre garážovanie, opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení

KS:	124 2 Garážové budovy

MERNÉ JEDNOTKY

| Podlažie | Začiatok užívania | Výpočet zastavanej plochy | ZP [m2] | kZP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 1970 | 3,5*10,5 | 36,75 | 18/36,75=0,490 |

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

| Bod | Položka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 2 | Základy a podmurovka |  |
|  | 2.2 betónové, podmurovka betónová | 845 |
| 3 | Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) |  |
|  | 3.1.b murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm | 1260 |
| 4 | Stropy |  |
|  | 4.2 trámčekové s podhľadom | 360 |
| 7 | Krytina na plochých strechách |  |
|  | 7.1.c plechová pozinkovaná | 370 |
| 8 | Klampiarske konštrukcie |  |
|  | 8.4 z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) | 100 |
| 9 | Vonkajšia úprava povrchov |  |
|  | 9.3 vápenná hladká omietka, škárované murivo | 240 |
| 10 | Vnútorná úprava povrchov |  |
|  | 10.2 vápenná hladká omietka | 185 |
| 12 | Dvere |  |
|  | 12.4 hladké plné alebo zasklené | 150 |
| 13 | Okná |  |
|  | 13.5 zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením | 80 |
| 14 | Podlahy |  |
|  | 14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba | 145 |
| 18 | Elektroinštalácia |  |
|  | 18.3 svetelná a motorická - poistky | 245 |
|  | Spolu | 3980 |

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

| 22 | Vráta |  |
| --- | --- | --- |
|  | 22.4 plechové alebo drevené otváravé (1 ks) | 295 |
|  | Spolu | 295 |

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,638

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

| Podlažie | Výpočet RU na m2 ZP | Hodnota RU [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| 1. NP | (3980 + 295 * 0,490)/30,1260 | 136,91 |

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Podlažie | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 1970 | 50 | 30 | 80 | 62,50 | 37,50 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 136,91 €/m2*36,75 m2*2,638*0,95 | 12 609,30 |
| Technická hodnota | 37,50% z 12 609,30 | 4 728,49 |

#### 2.3 PRÍSLUŠENSTVO

##### 2.3.1 Plot pred domom

Plot pred domom zhotovený v roku 1972. Konštrukciu plota tvorí betónová základ s podmurovkou z betónu, výplň z oceľovej tyčoviny v oceľovom ráme. V plote sú osadené oceľová vráta a vrátka. Celková dĺžka plota 26,0 m.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	815 2 Oplotenie

KS:	2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

| Pol. č. | Popis | Počet MJ | Body / MJ | Rozpočtový ukazovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Základy vrátane zemných prác: |  |  |  |
|  | z kameňa a betónu | 26,00m | 700 | 23,24 €/m |
| 2. | Podmurovka: |  |  |  |
|  | betónová monolitická alebo prefabrikovaná | 26,00m | 926 | 30,74 €/m |
|  | Spolu: |  |  | 53,98 €/m |
| 3. | Výplň plotu: |  |  |  |
|  | z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme | 28,60m2 | 435 | 14,44 €/m |
| 4. | Plotové vráta: |  |  |  |
|  | b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov | 1 ks | 7505 | 249,12 €/ks |
| 5. | Plotové vrátka: |  |  |  |
|  | b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov | 1 ks | 3890 | 129,12 €/ks |

Dĺžka plotu:   	15+5+6 = 26,00 m

Pohľadová plocha výplne:   	26*1,1 = 28,60 m2

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  	kCU = 2,638

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plot pred domom | 1972 | 48 | 12 | 60 | 80,00 | 20,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | (26,00m * 53,98 €/m + 28,60m2 * 14,44 €/m2 + 1ks * 249,12 €/ks + 1ks * 129,12 €/ks) * 2,638 * 0,95 | 5 500,15 |
| Technická hodnota | 20,00 % z 5 500,15 € | 1 100,03 |

##### 2.3.2 Studňa

Vŕtaná studňa priemeru 150 mm zhotovená v roku 2017 na parc. č. 207/2.Celková hĺbka je 18 m.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	825 7 Studne a záchyty vody

KS:	222 2 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Typ:	vŕtaná

Hĺbka:	18 m

Priemer:	150 mm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:	kCU = 2,638

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:	kM = 0,95

Rozpočtový ukazovateľ:	70,21 €/m

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studňa | 2017 | 3 | 77 | 80 | 3,75 | 96,25 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | (70,21 €/m * 18m) * 2,638 * 0,95 | 3 167,16 |
| Technická hodnota | 96,25 % z 3 167,16 € | 3 048,39 |

##### 2.3.3 Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka zhotovená z kameninového potrubia DN 125 mm v roku 1970, prípojka je napojená na žumpu.Celková dĺžka prípojky 15,0 m.

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	827 2 Kanalizácia

Kód KS:	2223 Miestne kanalizácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	2. Kanalizácia (JKSO 827 2)

Bod:	2.1. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie kameninové

Položka:	2.1.a) Prípojka kanalizácie DN 125 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	920/30,1260 = 30,54 €/bm

Počet merných jednotiek:  	15 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,638

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizačná prípojka | 1970 | 50 | 20 | 70 | 71,43 | 28,57 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 15 bm * 30,54 €/bm * 2,638 * 0,95 | 1 148,04 |
| Technická hodnota | 28,57 % z 1 148,04 € | 328,00 |

##### 2.3.4 Vodovodná prípojka

Vodovodná prípojka zhotovená v roku 2017 z pe potrubia DN 25 mm, napojená na studňu. Celková dĺžka prípojky 5,0 m.

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	827 1 Vodovod

Kód KS:	2222 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	1. Vodovod (JKSO 827 1)

Bod:	1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC

Položka:	1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	1250/30,1260 = 41,49 €/bm

Počet merných jednotiek:  	5 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,638

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodovodná prípojka | 2017 | 3 | 57 | 60 | 5,00 | 95,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 5 bm * 41,49 €/bm * 2,638 * 0,95 | 519,89 |
| Technická hodnota | 95,00 % z 519,89 € | 493,90 |

##### 2.3.5 Domáca vodáreň

Domáca vodáreň typu " Darling " zhotovená v roku 1970 a umiestnená v podzemnom podlaží rodinného domu.

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	827 1 Vodovod

Kód KS:	2222 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	1. Vodovod (JKSO 827 1)

Bod:	1.7. Domáce vodárne (JKSO 814 2)

Položka:	1.7.a) Darling - podľa výkonu

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	6650/30,1260 = 220,74 €/Ks

Počet merných jednotiek:  	1 Ks

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,638

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domáca vodáreň | 1970 | 50 | 5 | 55 | 90,91 | 9,09 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 1 Ks * 220,74 €/Ks * 2,638 * 0,95 | 553,20 |
| Technická hodnota | 9,09 % z 553,20 € | 50,29 |

##### 2.3.6 Prípojka plynu

Prípojka plynu zhotovená v roku 1998 z PE potrubia DN 25 mm. Celková dĺžka prípojky 5,5 m.

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	827 5 Plynovod

Kód KS:	2221 Miestne plynovody

Kód KS2:	2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	5. Plynovod (JKSO 827 5)

Bod:	5.1. Prípojka plynu DN 25 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	425/30,1260 = 14,11 €/bm

Počet merných jednotiek:  	5,5 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,638

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prípojka plynu | 1998 | 22 | 33 | 55 | 40,00 | 60,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 5,5 bm * 14,11 €/bm * 2,638 * 0,95 | 194,49 |
| Technická hodnota | 60,00 % z 194,49 € | 116,69 |

##### 2.3.7 Žumpa

Betónová monolitická žumpa zhotovená v roku 1970. Obostavaný priestor žumpy 3,38 m3.

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	827 2 Kanalizácia

Kód KS:	2223 Miestne kanalizácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	2. Kanalizácia (JKSO 827 2)

Bod:	2.5. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná (JKSO 814 11)

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	3250/30,1260 = 107,88 €/m3 OP

Počet merných jednotiek:  	1,5*1,5*1,5 = 3,38 m3 OP

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,638

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žumpa | 1970 | 50 | 20 | 70 | 71,43 | 28,57 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 3,38 m3 OP * 107,88 €/m3 OP * 2,638 * 0,95 | 913,81 |
| Technická hodnota | 28,57 % z 913,81 € | 261,08 |

##### 2.3.8 Vonkajšie schodisko

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	822 2 Vonkajšie a predložené schody

Kód KS:	2112 Miestne komunikácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 822 2)

Bod:	10.2. Betónové na terén s povrchom zatreným alebo z cem. poteru

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	215/30,1260 = 7,14 €/bm stupňa

Počet merných jednotiek:  	5*1,2 = 6 bm stupňa

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,638

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vonkajšie schodisko | 1970 | 50 | 20 | 70 | 71,43 | 28,57 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 6 bm stupňa * 7,14 €/bm stupňa * 2,638 * 0,95 | 107,36 |
| Technická hodnota | 28,57 % z 107,36 € | 30,67 |

##### 2.3.9 Spevnená plocha

Spevnené plochy z monolitického betónu zhotovené v roku 1970 vo dvore domu na parc. č. 207/2. Tvoria ich prístupové chodníky k domu domu. Zastavaná plocha 46,0 m2.

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	822 2,5 Spevnené plochy

Kód KS:	2112 Miestne komunikácie

Kód KS2:	2111 Cestné komunikácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)

Bod:	8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu

Položka:	8.2.b) Do hrúbky 150 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	330/30,1260 = 10,95 €/m2 ZP

Počet merných jednotiek:  	6*6+10*2*0,5 = 46 m2 ZP

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,638

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spevnená plocha | 1972 | 48 | 12 | 60 | 80,00 | 20,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 46 m2 ZP * 10,95 €/m2 ZP * 2,638 * 0,95 | 1 262,32 |
| Technická hodnota | 20,00 % z 1 262,32 € | 252,46 |

#### 2.4 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

| Názov | Východisková hodnota [€] | Technická hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Rodinný dom súp. č. 342 | 77 975,71 | 42 535,75 |
| Garáž na parc. č. 207/2 | 12 609,30 | 4 728,49 |
| Plot pred domom | 5 500,15 | 1 100,03 |
| Studňa | 3 167,16 | 3 048,39 |
| Kanalizačná prípojka | 1 148,04 | 328,00 |
| Vodovodná prípojka | 519,89 | 493,90 |
| Domáca vodáreň | 553,20 | 50,29 |
| Prípojka plynu | 194,49 | 116,69 |
| Žumpa | 913,81 | 261,08 |
| Vonkajšie schodisko | 107,36 | 30,67 |
| Spevnená plocha | 1 262,32 | 252,46 |
| Celkom: | 103 951,43 | 52 945,75 |

### 3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY

a) Analýza polohy nehnuteľností:

Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Čakanovce, katastrálne územie Čakanovce, okres Lučenec na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja v regióne Novohrad. Obec Čakanovce má 1111 obyvateľov, je situovaná 21 km juho východne od okresného mesta Lučenec, ktoré je spoločenským aj hospodárskym centrom regiónu Novohrad. Spojenie s obcou je  autobusovou  dopravou po verejnej komunikácii I/71 a III/2653, dosah do okresného mesta do 40 minút. V obci sa nachádza obecný úrad, obchod s potravinami,  pohostinstvo, základná škola, materská škola, knižnica a športový areál. Nehnuteľnosť je situovaná ako samostatne stojaci rodinný dom v zástavbe rodinných domov v okrajovej časti obce pri verejnej komunikácii III/2653. Konfigurácia terénu v danom mieste je rovinatá, prístup z verejnej spevnenej komunikácie III/2563. V danom mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod NN, verejný vodovod, rozvod plynu a káblovú televíziu.  Orientácia obytných miestností rodinného domu je prevažne smerom na severo západ.

b) Analýza využitia nehnuteľností:

Nehnuteľnosť sa v súčasnej dobe využíva na  bývanie.  Využitie nehnuteľnosti na iný účel ako na bývanie, v danej lokalite je málo pravdepodobné. Využitie nehnuteľnosti formou prenájmu je v danej lokalite a obci málo pravdepodobné ale nie vylúčené.

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

Riziká zmeny vo využití územia

- nie sú žiadne

Stavebno - konštrukčné riziká

- pokles základov - nie sú

- deformácie nosných konštrukcií - nezistené

- zosuvné územia - nezistené

- poddolované územia - nedotýkajú sa

Riziká z hľadiska hygienických, požiarnych a iných osobitných predpisov

- hygienické ochranné pásma - nie sú

- bezpečnostné pásma chránené osobitnými predpismi - nie sú

- radónové riziko - nie je podrobný prieskum

Riziká vyplývajúce z právnych vzťahov

- stavby nezapísané v KN - garáž na parc. č. 207/2 nie je vedená na LV

- pozemky nezapísané v KN - nie sú

- užívanie pozemkov a stavby - totožné

- vecné bremeno - nie je žiadne

- ťarchy: Záložné právo v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:00151653 č.V 1500/2017 z 19.6.2017 na pozemky registra CKN parc.č.207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 209/1 a stavbu s.č. 342 na pozemku registra C KN parc.č. 207/1

Žiadne iné prípadné riziká, okrem vyššie uvedeného, spojené s využívaním nehnuteľnosti neboli zistené.

#### 3.1 STAVBY

##### 3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

###### 3.1.1.1  STAVBY NA BÝVANIE

Orientačný priemerný koeficient predajnosti rodinných domov pre obce sa pohybuje v rozmedzí 0,2 až 0,3. Vzhľadom na obec a lokalitu v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza,  stanovujem priemerný koeficient predajnosti na hodnotu 0,3, ktorý zodpovedá priemernému pomeru všeobecnej a technickej hodnoty nehnuteľností daného typu v danom čase v tejto lokalite.

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 	0,3

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

| Trieda | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| I. trieda | III. trieda + 200 % = (0,300 + 0,600) | 0,900 |
| II. trieda | Aritmetický priemer I. a III. triedy | 0,600 |
| III. trieda | Priemerný koeficient | 0,300 |
| IV. trieda | Aritmetický priemer V. a III. triedy | 0,165 |
| V. trieda | III. trieda - 90 % = (0,300 - 0,270) | 0,030 |

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:

| Číslo | Popis/Zdôvodnenie | Trieda | kPDI | Váha vI | Výsledok kPDI*vI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trh s nehnuteľnosťami | III. | 0,300 | 13 | 3,90 |
|  | dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe |  |  |  |  |
| 2 | Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce | III. | 0,300 | 30 | 9,00 |
|  | časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce |  |  |  |  |
| 3 | Súčasný technický stav nehnuteľností | II. | 0,600 | 8 | 4,80 |
|  | nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu |  |  |  |  |
| 4 | Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti | I. | 0,900 | 7 | 6,30 |
|  | objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. |  |  |  |  |
| 5 | Príslušenstvo nehnuteľnosti | II. | 0,600 | 6 | 3,60 |
|  | príslušenstvo nehnuteľnosti vhodné, majúce vplyv na cenu nehnuteľnosti - jeho podiel na celkovej cene je menší ako 20% |  |  |  |  |
| 6 | Typ nehnuteľnosti | III. | 0,300 | 10 | 3,00 |
|  | priemerný - dom v radovej zástavbe, átriový dom - s predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým dispozičným riešením. |  |  |  |  |
| 7 | Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti | III. | 0,300 | 9 | 2,70 |
|  | obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť do 15 % |  |  |  |  |
| 8 | Skladba obyvateľstva v mieste stavby | II. | 0,600 | 6 | 3,60 |
|  | priemerná hustota obyvateľstva |  |  |  |  |
| 9 | Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám | IV. | 0,165 | 5 | 0,83 |
|  | orientácia hlavných miestností k SZ - SV |  |  |  |  |
| 10 | Konfigurácia terénu | I. | 0,900 | 6 | 5,40 |
|  | rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% |  |  |  |  |
| 11 | Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby | III. | 0,300 | 7 | 2,10 |
|  | elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia do žumpy |  |  |  |  |
| 12 | Doprava v okolí nehnuteľnosti | IV. | 0,165 | 7 | 1,16 |
|  | železnica, alebo autobus |  |  |  |  |
| 13 | Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody, služby, kultúra) | IV. | 0,165 | 10 | 1,65 |
|  | obecný úrad, pošta, základná škola I. stupeň, lekár, zubár, reštaurácia, obchody s potravinami a priem. tovarom |  |  |  |  |
| 14 | Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby | III. | 0,300 | 8 | 2,40 |
|  | les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m |  |  |  |  |
| 15 | Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby | II. | 0,600 | 9 | 5,40 |
|  | bežný hluk a prašnosť od dopravy |  |  |  |  |
| 16 | Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na nehnut. | III. | 0,300 | 8 | 2,40 |
|  | bez zmeny |  |  |  |  |
| 17 | Možnosti ďalšieho rozšírenia | II. | 0,600 | 7 | 4,20 |
|  | rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu päťnásobok až desaťnásobok súčasnej zástavby |  |  |  |  |
| 18 | Dosahovanie výnosu z nehnuteľností | IV. | 0,165 | 4 | 0,66 |
|  | nehnuteľnosti len čiastočne využiteľné na prenájom |  |  |  |  |
| 19 | Názor znalca | III. | 0,300 | 20 | 6,00 |
|  | priemerná nehnuteľnosť |  |  |  |  |
|  | Spolu |  |  | 180 | 69,09 |

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB

| Názov | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient polohovej diferenciácie | kPD = 69,09/ 180 | 0,384 |
| Všeobecná hodnota | VŠHS = TH * kPD = 52 945,75 € * 0,384 | 20 331,17 € |

#### 3.2 POZEMKY

##### 3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

###### 3.2.1.1 Pozemok v ZÚO

POPIS

Pozemky sú vedené na LV č. 1125 ako zastavané plochy a nádvoria, záhrady, orná pôda v zastavanom území obce Čakanovce, k.ú Čakanovce,okres Lučenec. Pozemok parc. č. 207/1 je zastavaný rodinným domom s. č. 342, parc. č. 207/2 je zastavaná garážou bez súp. čísla a príslušenstvom domu. Parc. č. 208/1 tvorí  záhradku pred domom. Pozemky parc. č. 208/2 a parc. č. 209/1 tvoria záhradu pri dome. Pozemky sú situované v okrajovej časti obce Čakanovce  na  rovinatom teréne s prístupom zo spevnenej verejnej komunikácie III/2653. Okolie pozemkov tvorí zástavba rodinných domov. Obec Čakanovce má  1111 obyvateľov, situovaná v regióne Novohrad, 21 km juho východne od okresného mesta Lučenec pri verejnej komunikácii III/2653. V danom mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod vody , rozvody NN, rozvody plynu a káblovú televíziu. Spojenie s obcou je autobusovou dopravou, dosah do okresného mesta do 45 minút.

| Parcela | Druh pozemku | Spolu výmera [m2] | Spoluvlastnícky podiel | Výmera [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207/1 | zastavaná plocha a nádvorie | 104,00 | 1/1 | 104,00 |
| 207/2 | zastavaná plocha a nádvorie | 228,00 | 1/1 | 228,00 |
| 208/1 | záhrada | 64,00 | 1/1 | 64,00 |
| Spolu výmera |  |  |  | 396,00 |

Obec:    	Čakanovce

Východisková hodnota: 	VHMJ = 3,32 €/m2

| Označenie a názov koeficientu | Hodnotenie | Hodnota koeficientu |
| --- | --- | --- |
| kS koeficient všeobecnej situácie | 2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové a poľnohospodárske oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov | 0,90 |
| kV koeficient intenzity využitia | 4. - rodinné domy, bytové domy a ostatné budovy na bývanie s nižším štandardom vybavenia, - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport s nižším štandardom vybavenia, - nebytové budovy pre poľnohospodársku výrobu | 1,00 |
| kD koeficient dopravných vzťahov | 2. obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca | 0,85 |
| kF koeficient funkčného využitia územia | 3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) | 1,30 |
| kI koeficient technickej infraštruktúry pozemku | 3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu) | 1,30 |
| kZ koeficient povyšujúcich faktorov | 0. nevyskytuje sa | 1,00 |
| kR koeficient redukujúcich faktorov | 0. nevyskytuje sa | 1,00 |

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU

| Názov | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient polohovej diferenciácie | kPD = 0,90 * 1,00 * 0,85 * 1,30 * 1,30 * 1,00 * 1,00 | 1,2929 |
| Jednotková všeobecná hodnota pozemku | VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 1,2929 | 4,29 €/m2 |

VYHODNOTENIE

| Názov | Výpočet | Všeobecná hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| parcela č. 207/1 | 104,00 m2 * 4,29 €/m2 * 1/1 | 446,16 |
| parcela č. 207/2 | 228,00 m2 * 4,29 €/m2 * 1/1 | 978,12 |
| parcela č. 208/1 | 64,00 m2 * 4,29 €/m2 * 1/1 | 274,56 |
| Spolu |  | 1 698,84 |

###### 3.2.1.2 Pozemok v ZÚO

| Parcela | Druh pozemku | Spolu výmera [m2] | Spoluvlastnícky podiel | Výmera [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208/2 | orná pôda | 2366,00 | 1/1 | 2366,00 |
| 209/1 | orná pôda | 137,00 | 1/1 | 137,00 |
| Spolu výmera |  |  |  | 2 503,00 |

Obec:    	Čakanovce

Východisková hodnota: 	VHMJ = 3,32 €/m2

| Označenie a názov koeficientu | Hodnotenie | Hodnota koeficientu |
| --- | --- | --- |
| kS koeficient všeobecnej situácie | 2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové a poľnohospodárske oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov | 0,80 |
| kV koeficient intenzity využitia | 4. - rodinné domy, bytové domy a ostatné budovy na bývanie s nižším štandardom vybavenia, - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport s nižším štandardom vybavenia, - nebytové budovy pre poľnohospodársku výrobu | 0,95 |
| kD koeficient dopravných vzťahov | 2. obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca | 0,85 |
| kF koeficient funkčného využitia územia | 3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) | 1,20 |
| kI koeficient technickej infraštruktúry pozemku | 3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu) | 1,20 |
| kZ koeficient povyšujúcich faktorov | 0. nevyskytuje sa | 1,00 |
| kR koeficient redukujúcich faktorov | 0. nevyskytuje sa | 1,00 |

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU

| Názov | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient polohovej diferenciácie | kPD = 0,80 * 0,95 * 0,85 * 1,20 * 1,20 * 1,00 * 1,00 | 0,9302 |
| Jednotková všeobecná hodnota pozemku | VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 0,9302 | 3,09 €/m2 |

VYHODNOTENIE

| Názov | Výpočet | Všeobecná hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| parcela č. 208/2 | 2 366,00 m2 * 3,09 €/m2 * 1/1 | 7 310,94 |
| parcela č. 209/1 | 137,00 m2 * 3,09 €/m2 * 1/1 | 423,33 |
| Spolu |  | 7 734,27 |

## III. ZÁVER

### OTÁZKY A ODPOVEDE

1. Otázky zadávateľa

Znaleckou úlohou bolo stanoviť všeobecnú hodnotu rodinného domu súp. č. 342, garáže na parc. č. 207/2  s príslušenstvom a pozemkami parc. CKN č. 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 209/1, k.ú. Čakanovce, obec Čakanovce, okres Lučenec

2. Odpovede na otázky

Všeobecná hodnota bola stanovená s využitím metodických postupov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č 213/2017 Z.z.

### REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

| Názov | Všeobecná hodnota [€] |
| --- | --- |
| Stavby |  |
| Rodinný dom súp. č. 342 | 16 333,73 |
| Garáž na parc. č. 207/2 | 1 815,74 |
| Plot pred domom | 422,41 |
| Studňa | 1 170,58 |
| Kanalizačná prípojka | 125,95 |
| Vodovodná prípojka | 189,66 |
| Domáca vodáreň | 19,31 |
| Prípojka plynu | 44,81 |
| Žumpa | 100,25 |
| Vonkajšie schodisko | 11,78 |
| Spevnená plocha | 96,94 |
| Spolu stavby | 20 331,17 |
| Pozemky |  |
| Pozemok v ZÚO - parc. č. 207/1 (104 m2) | 446,16 |
| Pozemok v ZÚO - parc. č. 207/2 (228 m2) | 978,12 |
| Pozemok v ZÚO - parc. č. 208/1 (64 m2) | 274,56 |
| Pozemok v ZÚO - parc. č. 208/2 (2 366 m2) | 7 310,94 |
| Pozemok v ZÚO - parc. č. 209/1 (137 m2) | 423,33 |
| Spolu pozemky (2 899,00 m2) | 9 433,11 |
| Všeobecná hodnota celkom | 29 764,28 |
| Všeobecná hodnota zaokrúhlene | 29 800,00 |
| Všeobecná hodnota slovom: Dvadsaťdeväťtisícosemsto Eur |

Vo Veľkom Krtíši, dňa 17.11.2020

Ing. Novotný Marian

znalec

## IV. PRÍLOHY

- DD 67-2020 zo dňa 12.10.2020

- LV č. 1125 zo dňa 13.10.2020

- Katastrálna mapa zo dňa 13.10.2020

- Potvrdenie Obce Čakanovce zo dňa 4.4.2017

- Pôdorysy podlaží domu                                       2 x A4

- Pôdorys garáže

- Mapa časti regiónu s lokalizáciou obce

- Ortofotomapa obce s lokalizáciou nehnuteľnosti

- Fotodokumentácia                                            2 x A4